[image: image1.png]


[image: image2.png]>

SDHEFEIO





	

	


Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа для определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям
по состоянию на 01.04.2024
	Наименование ГРС
	Проектная производительность ГРС, м3/час
	Фактическая загрузка ГРС м3/час
	Суммарный объем газа по действующим ТУ, м3/час
	Наличие (дефицит) пропускной способности, м3/час

	Анненское
	5000
	279
	284
	4437

	Балканы
	10000
	2018
	281
	7701

	Магнитка
	10000
	1149
	1536,5
	7314,5

	Межозерный
	50000
	11256
	3578,8
	35165,2

	Некрасово
	5000
	405
	311
	4284

	Новониколаевка
	5000
	196
	13
	4791

	Травники
	10000
	1354
	173,8
	8472,2

	Юшково
	5000
	147
	679,7
	4173,3

	Нязепетровск
	30000
	3295
	6703,5
	20001,5




