[image: image1.png]


[image: image2.png]>

SDHEFEIO





	

	


Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа для определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям
по состоянию на 01.05.2024
	Наименование ГРС
	Проектная производительность ГРС, м3/час
	Фактическая загрузка ГРС м3/час
	Суммарный объем газа по действующим ТУ, м3/час
	Наличие (дефицит) пропускной способности, м3/час

	Анненское
	5000
	279
	269
	4452

	Балканы
	10000
	2018
	399,5
	7582,5

	Магнитка
	10000
	1149
	1557
	7294

	Межозерный
	50000
	11256
	16206,9
	22537,1

	Некрасово
	5000
	405
	314
	4281

	Новониколаевка
	5000
	196
	15
	4789

	Травники
	10000
	1354
	171,8
	8474,2

	Юшково
	5000
	147
	684,7
	4168,3

	Нязепетровск
	30000
	3295
	6848,5
	19856,5




