[image: image1.png]


[image: image2.png]>

SDHEFEIO





	

	


Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа для определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям
по состоянию на 01.07.2025
	Наименование ГРС
	Проектная производительность ГРС, м3/час
	Фактическая загрузка ГРС м3/час
	Суммарный объем газа по действующим ТУ, м3/час
	Наличие (дефицит) пропускной способности, м3/час

	Анненское
	5000
	279
	120,2
	4600,8

	Балканы
	10000
	2018
	89,5
	7892,5

	Магнитка
	10000
	1149
	852,5
	7998,5

	Межозерный
	50000
	11256
	15393,2
	23350,8

	Некрасово
	5000
	405
	142
	4453

	Новониколаевка
	5000
	196
	7
	4797

	Травники
	10000
	1354
	183,8
	8462,2

	Юшково
	5000
	147
	721,7
	4131,3

	Нязепетровск
	30000
	3295
	6808,5
	19896,5




