[image: image1.png]


[image: image2.png]>

SDHEFEIO





	

	


Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа для определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям
по состоянию на 01.09.2024
	Наименование ГРС
	Проектная производительность ГРС, м3/час
	Фактическая загрузка ГРС м3/час
	Суммарный объем газа по действующим ТУ, м3/час
	Наличие (дефицит) пропускной способности, м3/час

	Анненское
	5000
	279
	298
	4423

	Балканы
	10000
	2018
	289
	7693

	Магнитка
	10000
	1149
	1501,5
	7349,5

	Межозерный
	50000
	11256
	16314,9
	22429,1

	Некрасово
	5000
	405
	189
	4406

	Новониколаевка
	5000
	196
	7
	4797

	Травники
	10000
	1354
	176,8
	8469,2

	Юшково
	5000
	147
	707,7
	4145,3

	Нязепетровск
	30000
	3295
	7370,5
	19334,5




